## Slide 1: ГОСТ 34.601-90
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
СТАДИИ СОЗДАНИЯ

## Slide 2: Общие сведения
Дата введения - 01.01.1992
Вроде бы все ещё считается действующим, но с 2022 года так же действует обновленный стандарт ГОСТ Р 59793–2021, который выглядит примерно так же
Устанавливает требования к процессу разработки автоматизированных систем.

## Slide 3: Общие сведения
В документе описаны взаимосвязанные стадии создания АС, упорядоченные во времени, сгруппированные по этапам.
ГОСТ разрешает некоторую адаптивность, гибкость в процессе:
  Допускается возможность приступать к отдельным этапам до завершения предшествующих стадий.
  В зависимости от специфики АС допускается параллельное выполнение этапов работ
  Есть возможность исключать некоторые стадии и этапы

## Slide 4: Перечень организаций, участвующих в работах по созданию АС
Организация-заказчик: осуществляет финансирование, приемку работ и эксплуатацию АС, а также выполнение отдельных работ по созданию АС.
Организация-разработчик: осуществляет работы по созданию АС, предоставляет научно-технические услуги на разных стадиях создания и разрабатывает программные и технические средства АС.
Организация-поставщик: изготавливает и поставляет программные и технические средства по заказу разработчика или заказчика.
Организация-генпроектировщик: занимается проектированием объекта автоматизации.
Организации-проектировщики: занимаются проектированием различных частей проекта объекта автоматизации, связанных с созданием АС.
Организации строительные, монтажные, наладочные и другие.
В зависимости от условий могут быть различные совмещения функций организаций.

## Slide 5: Стадии создания АС
Формирование требований
Разработка концепции
Техническое задание
Эскизный проект
Технический проект
Рабочая документация
Ввод в действие
Сопровождение

## Slide 6: 1. Формирование требований (этапы)
Обследование объекта и обоснование необходимости создания
  сбор данных об объекте автоматизации
  оценка качества функционирования, выявление проблем
  оценка целесообразности создания АС
Формирование требований пользователя к АС
  подготовка исходных данных
  формирование требований пользователя к АС.
Оформление отчета о выполненной работе и заявки на разработку АС (тактико-технического задания)
  оформление отчета о выполненной работе и заявки на разработку АС

## Slide 7: 2. Разработка концепции (этапы)
Изучение объекта
  детальное изучение объекта автоматизации
Проведение необходимых научно-исследовательских работ
  проведение научно-исследовательских работ, связанных с поиском путей
  оценкой возможности реализации требований пользователя
  оформление отчетов о НИР
Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя
  разработка вариантов концепции АС
  оценка ресурсов и функционирования, выбор оптимального варианта
  определение порядка оценки качества и условий приемки системы
Оформление отчета о выполненной работе
  описание и обоснование предлагаемого варианта концепции системы

## Slide 8: 3. Техническое задание (этапы)
Разработка и утверждение технического задания на создание АС
  разработка, оформление, согласование и утверждение технического задания на АС и, при необходимости, технических заданий на части АС

## Slide 9: 4. Эскизный проект (этапы)
Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям
  функции АС
  функции подсистем
  концепции информационной базы, ее структура
  функции и параметры основных программных средств
Разработка документации на АС и ее части
  разработка, оформление, согласование и утверждение документации, описывающей полную совокупность принятых проектных решений
  объем документации должен быть достаточным для выполнения дальнейших работ по созданию АС
  виды документов должны соответствовать требованиям ГОСТ 34.201-89

## Slide 10: 5. Технический проект (этапы)
Разработка проектных решений по системе и её частям
  определение функционально-алгоритмической структуры системы
  определение функций персонала и организационной структуры
  определение структуры технических средств (выбор языков, структуры БД, требований к ПО)
Разработка документации на АС и её части
  продолжение этапа 4.2.
Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку
  подготовка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС
  определение технических требований на разработку изделий, не изготовляемых серийно.
Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации
  разработка, оформление, согласование и утверждение заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации для проведения строительных, электротехнических, санитарно-технических и других подготовительных работ, связанных с созданием АС

## Slide 11: 6. Рабочая документация (этапы)
Разработка рабочей документации на систему и её части.
  осуществление разработки рабочей документации с необходимыми сведениями для ввода АС в действие и её эксплуатации
  оформление, согласование и утверждение документов в соответствии с принятыми проектными решениями
  соответствие видов документов требованиям ГОСТ 34.201-89.
Разработка или адаптация программ (?)
  разработка программ и программных средств системы
  выбор, адаптация и привязка приобретаемых программных средств
  разработка программной документации в соответствии с ГОСТ 19.101

## Slide 12: 7. Ввод в действие (этапы)
Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие
  реализация проектных решений по организационной структуре АС
  обеспечение подразделений объекта управления инструктивно-методическими материалами
  внедрение классификаторов информации
Подготовка персонала
  обучение персонала
  проверка способности персонала обеспечить функционирование АС
Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями)
  получение комплектующих изделий серийного и единичного производства
  проведение входного контроля их качества

## Slide 13: 7. Ввод в действие (этапы)
Строительно-монтажные работы
  выполнение работ по строительству специализированных зданий и помещений для размещения технических средств и персонала АС
  монтаж и испытание технических средств и линий связи
  сдача технических средств для проведения пусконаладочных работ
Пусконаладочные работы
  загрузка информации в базу данных и проверка системы её ведения
  комплексная отладка всех средств системы
Проведение предварительных испытаний
  испытания АС на работоспособность и соответствие техническому заданию
  устранение неисправностей и внесение изменений в документацию на АС
  оформление акта о приёмке АС в опытную эксплуатацию

## Slide 14: 7. Ввод в действие (этапы)
Проведение опытной эксплуатации
  опытная эксплуатация АС, анализ результатов эксплуатации
  доработка программного обеспечения АС (при необходимости)
  дополнительная наладка технических средств АС (при необходимости)
  оформление акта о завершении опытной эксплуатации
Проведение приёмочных испытаний
  испытания на соответствие техническому заданию
  анализ результатов испытания АС и устранение недостатков
  оформление акта о приёмке АС в постоянную эксплуатацию

## Slide 15: 8. Сопровождение АС (этапы)
Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами.
  устранение недостатков, выявленных при эксплуатации АС в течение гарантийных сроков
  внесение необходимых изменений в документацию по АС
Послегарантийное обслуживание.
  анализ функционирования системы
  выявление отклонений фактических эксплуатационных характеристик АС от проектных значений
  установление причин отклонений
  устранение выявленных недостатков и обеспечение стабильности эксплуатационных характеристик АС
  внесение необходимых изменений в документацию по АС

## Slide 16: Спасибо за внимание!